## Образец 5.1
ОБРАЗЕЦ № 5.1
Количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително монтажни работи за “Закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково“
No | Видове строително монтажни работи | Ед. мярка | Количе-ство | Ед.цена [лв] | Стойност без ДДС [лв] | Стойност с ДДС [лв]
Number | Kinds of Building and Mounting Works | Un. of Meas. | Quan-tity | UN.price | Value
No |  |  |  | lv | lv
I | Подготвителни работи
I.1 | Почистване на терена от храсти и дървета в обхвата на обекта | м2 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | Демонтаж на стоманобетонови стълбове от съществуваща ограда | бр. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3 | Демонтаж на телена мрежа от съществуваща ограда | м' | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4 | Демонтаж и извозване на съществуващо КПП - демонтиране на контейнер тип "будка за охрана" с размери 1.5/1.5/2.5 м както следва
I.4.1 | Развиване на анкерни болтове | бр. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4.2 | Демонтаж на ел. захранване | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4.3 | Разкачване на шарнирни връзки, вкл. изрязване с оксижен на място | бр. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4.4 | Повдигане на будката на кран, натоварване на транспорт на 60 км за рециклиране | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4.5 | Изрязване на арматурно желязо с ъглошлайф и почистване | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5 | Разрушаване на бетонов фундамент на съществуващо КПП | м3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Основни строителни работи
II.1 | Тяло на сметището
II.1.1 | Предепониране на отпадъци | м3 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.2 | Разтрошаване на едрогабаритни строителни отпадъци | м3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3 | Уплътняване на предепонирани отпадъци на пластове по 50см | м3 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.4 | Преоткосиране | м2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.5 | Изкоп на земни маси | м3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.6 | Доставка на пръст за дига при транспортни разстояния на 12 км | м3 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.7 | Натоварване на земни маси от депо | м3 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.8 | Транспорт на пръст от 12 км | тон | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.9 | Насип на уплътнени земни маси за изграждане на опорна дига | м3 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2 | Техническа рекултивация
II.2.1 | Запръстяване с почвен слой 20см | м3 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2 | Доставка на глина при транспортни разстояния от 12 км
II.2.2.1. | Натоварване на глини от депо | м3 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.2. | Транспорт на глина при транспортни разстояния на 12 км. | тон | 12560 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.3. | Глина с подходящи физически характеристики | м3 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.3 | Полагане и уплътняване на глинен екран - 50см (2х25) до постигане на водонепропускливост 10-9 м/сек | м3 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4 | Доставка на пръст за техн. рекултивация при транспортни разстояния до 12 км
II.2.4.1. | Натоварване на земни маси от депо | м3 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4.2. | Транспорт на земни маси при транспортни разстояния на 12 км. | тон | 21456 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4.3. | Земни маси за техническа рекултивация | м3 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.5 | Полагане на пръст със слой 70см | м3 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6 | Доставка на хумус при транспортни разстояния до 12 км
II.2.6.1. | Натоварване на хумус от депо | м3 | 5525 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6.2. | Транспорт на хумус при транспортни разстояния на 12 км. | тон | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6.3. | Хумус за техническа рекултивация | м3 | 5525 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.7 | Полагане на слой с хумус 30см | м3 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.8 | Полагане на слой с хумус 30см в/у почистените земеделски терени | м3 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.9 | Изграждане на газов кладенeц по детайл
II.2.9.1 | Сондиране с ∅1м на 8 м дълбочина | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.9.2 | Доставка и монтаж на PVC колона - перфорирана HDPE ∅250 mm | м' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.9.3 | Доставка и монтаж на PVC колона - плътна HDPE ∅250 mm | м' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.9.4 | Доставка и монтаж на НDPE тройник към колона - ∅250 на ∅110 mm | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.9.5 | Доставка и полагане на дренажен материал около газова колона - промита баластра | м3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.10 | Перфорирани ∅110, PE100, SDR17.6 за газоотвеждане | м' | 205 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.11 | Геотекстил 200 гр/м2 около газови тръби | м2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.12 | Направа на газов дренаж от баластра Н=0,30 см. по билото | м3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.13 | Доставка и полагане на трошен камък фракция D10-30mm за направа на площен дренаж | м3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.14 | Мероприятия за осигуряване на достъп до резервоар за инфилтрат, фракция D 0-75 мм, дебелина 30,0 см | м3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.15 | Пясък за подложен пласт за мероприятия по осигуряване на достъп до било, дебелина 10,0 см | м3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.16 | Подготовка и оформяне на земно легло за осигуряване на достъп до резервоар за инфилтрат | м2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3 | Отводняване
II.3.1 | Доставка и полагане на стоманена тръба ∅400 мм за водосток | м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2 | Изкоп на земни маси за канавки | м3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3 | Направа на канавка от готови бетонови елементи 60/40/40/1000 | м | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4 | Пясък за подложен пласт канавки, доставка и полагане - Н=5см | м3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5 | Направа на заскалявка | м2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.6 | Бетон за тампон около канавки - по детайл | м3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.7 | Почистване и оформяне на земна канавка /съществуващо дере/ 100/100/100 | м | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4 | Дренажна система за инфилтрат
II.4.1 | Изкоп на траншея за полагане на дренажна тръба | м3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2 | Направа на дренажна призма около тръбата с баластра D16-32mm | м3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.3 | Полагане на геотекстил 300gr/m2 около дренажна призма | м2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.4 | Доставка и полагане на перфорирана тръба Ф200,PE100 | м' | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.5 | Направа на ревизионна шахта Ф1000/HDPE H=5m | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.6 | Направа на изкоп за полагане на тръба HDPE Ф200-плътна | м3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.7 | Доставка и полагане на тръба HDPE Ф200,PE100 -плътна | м' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.8 | Доставка и монтаж на готов резервоар от HDPP с обем 6.00 м3 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.9 | Пясъчна подложка под резервоара Н=10см | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.10 | Баластрена възглавница под Ревизионната шахта Н=30см | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5 | Мониторинг
II.5.1 | Направа на мониторингови кладенци на 10м. - 3 бр.
II.5.1.1 | Направа на ствол пилот на пиезометрите и сондиране с диаметър до Ф127/146 mm | м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
II.5.1.2 | Доставка и спускане на PVC колона, монтаж на филтърна част (геотекстил и мрежа) и утаител | м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
II.5.1.3 | Доставка и засипване на задтръбното пространство с пясък или филц | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.4 | Глинест тампонаж и оформяне на устието на пиезометрите със стоманена тръба, бетоново блокче и капак | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.5 | Прочистване на пиезометрите посредством ерлифт и водоналиване | мсм | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.6 | Изготвяне на документация за пиезометрите-сондажни колонки, екзекутиви | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.2 | Направа на нивелачни репери за следене на вертикални деформации, вкл.: кофраж - 2 м2, бетон - В15 0.55 м3, пясък - 0.05 м3, тръба - PVC Ø250 0.7 м, капак от ламарина, вкл. крепежни елементи и панти 1 бр., сигнален нивелечен болт 1 бр. | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3 | Направа на дълбочинен изходен нивелачен репер за следене на вертикални деформации с дълбочина Н=2 метра, вкл. обсадна тръба Ø120, реперна тръба Ø63, СТБ шахта Ø1000 с чугунен капак и реперна марка от неръждаем материал - 1 бр.
II.5.3.1 | сондаж Ø140 ръчен | м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.2 | Доставка и монтаж на тапа Ø63 за дъно | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.3 | Доставка и монтаж перфорирана тръба PVC Ø63 за реперна тръба | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.4 | Доставка и монтаж на тръба PVC Ø63 плътна за реперна тръба | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.5 | Доставка и полагане на пластичен битум | кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.6 | Доставка и монтаж на обсадна тръба PVC Ø120 | м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.7 | Доставка и полагане бетон В15 за пълнеж на тръба | м3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.8 | Доставка и полагане на пясък за пълнеж на тръба Ø120 | м3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.9 | Доставка и монтаж на стиропор d=5 см | м2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.10 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 Н=0.1 м | м3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.11 | Доставка и полагане на бетонова тръба Ø300 | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.12 | Доставка и монтаж на бетонов капак Ø300 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.13 | Доставка и монтаж на PVC капак Ø60 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.14 | Доставка и полагане на бетон В15 около шахта | м3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.3.15 | Доставка и монтаж на реперна марка от неръждаем материал | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II.6 | Биологична рекултивация
I - етап - (I-ва година)
1 | Подготовка на почвата за затревяване и засаждане на растителност | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Маркиране на места за растителност | бр | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ръчно отваряне на дупки 0.3/0.3/0.3 и 0.5/0.5/0.5 м | м3 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материали |  |  | 0
1 | Храсти - височина над 40 см | бр | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Дървета -височина над 170 см | бр | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Тревна смес | кг | 741 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Фосфорни торове - 16 кг/дка | кг | 263.36 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Азотни торове - 24 кг/дка | кг | 1185.12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Минерални торове за растителност | кг | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Растителност за попълване - 10% | бр | 274 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Тревна смес - презатревяване - 10% | кг | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Колчета за привързване h=1.6м х 3 бр./дърво | бр | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Вода за поливане на растителност и тревни площи | м3 | 1629.414 | 0 | 0 | 0 | 0
II - етап засаждане на храсти и затревяване (I-ва година)
Избор и доставка на растителност до 25 км
1 | Временно съхраняване на растителност | дни | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Засаждане на растителност | бр | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Засяване с тревна смеска, ръчно зариване на семето | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Притъпкване на тревната смеска (20% с дъска и 80% с дървен валяк) | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Поливане на растителност с водоноска при засаждане, еднократно с 6л/бр | дка | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Поливане на тревни площи при засаждане , еднократно - 10л/м2 | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Торене на тревни площи - фосфорни торове - 16 кг/дка и азотни торове - 24 кг/дка | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Торене на растителност - при необходимост | дка | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
III - етап - Отгледни грижи (I- ва година)
1 | Двукратно окопаване на растителност - (ръчно) | бр | 5482 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Трикратно косене на трева (ръчно) | дка | 49.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Поливане на растителност с водоноска при (необходимост ) 6 пъти х 6л/бр | дка | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Поливане на тревни площи (при необходимост) - 6 пъти х 10л/м2 | дка | 98.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Отгледни грижи (II - ра година)
1 | Избор и доставка на растителност за попълване на загинали - 10% отпад | бр | 274 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Засаждане на растителност | бр | 274 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Окопаване на растителност - 2 пъти | бр | 5482 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Презатревяване (10%) | дка | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Косене на трева - 2 пъти | дка | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Поливане на растителност - 2 пъти х 6л/бр | дка | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Поливане на тревни площи- 2 пъти х 10л/м2 | дка | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Подхранване на тревни площи (при необходимост) с азотни торове - 24 кг/дка | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
Отгледни грижи (III - та година)
1 | Окопаване на растителност - 1 пъти | бр | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Косене на трева - 1 път | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подхранване на тревни площи (при необходимост) с азотни торове - 24 кг/дка | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Поливане на тревни площи 1 път с 10 l/м2 | дка | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Поливане на растителност 1 път с 6l/бр | дка | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБЩА ЦЕНА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дата…………………г. |  |  |  | Подпис и печат …………………