# СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от  разрешеното водно количество и продължаване срока на действие на разрешително №31590934/15.05.2015г., продължено с решение №РР–4006/27.10.2020г.  за водовземане от подземни води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

| # Обект | „Бензиностанция, автомивка, TIR паркинг със заведение за бързо хранене и стаи за почивка“, разположени на територията на ПИ с идентификатор 18157.501.967 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора |
| --- | --- |
| # Цел на заявеното водовземане | # Водоснабдяване за други цели (измиване на площадки и автомобили, поливане на зелени площи) |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане | BG3G000000Q004 „Порови води в Кватернер – Твърдишка котловина” |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането | Тръбен кладенец – ТК |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ | # Един тръбен кладенец – ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор ПИ с идентификатор 18157.501.967 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора # 18157 |
| Параметри на разрешеното водовземане | От Qср. ден. = 0,16 л/с. на Qср. ден. = 0,05 л/с. # От Q год. = 5 000,0 м3/год. на Q год. = 1 450,0 м3/год. # От Qмин. = 4 470,0 м3/год. на Qмин. = 1 450,0 м3/год. |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите | Спазване на разрешеното водно количество; - Спазване целите, за които е разрешено водовземането; - Провеждане на собствен мониторинг; # Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, сулфати; # Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; - Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; # Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; |

# Възраженията срещу издаването на административния акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.