ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Паничерево, община Гурково - Втори етап“

ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  с. Паничерево, Община Гурково-Втори етап“.

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Предпоставки за възлагане на проекта

Съществуващата водопроводна мрежа в с. Паничерево е много стара и дава множество аварии. За част от водопроводната мрежа в селото, Община Гурково е получила средства за реконструкция по „ПРСР 2014-2020“, която се изпълнява в момента. В проекта не е включен Главен клон 1, чието трасе е почти изцяло по Републикански път II-55 (В.Търново-Гурково-Нова загора), със съществуваща паважна настилка, както и някои допълнителни клонове в различни части на селото. Заедно с реконструкцията на водопровода по трасето на Републикански път II-55, е необходимо да се изготви проект и за цялостна реконструкция на пътната настилка на Републикански път II-55, в обхвата на проекта,който се припокрива с регулационните граници на селото.

- Техническа задача

С изпълнение на дейностите, предмет на поръчката се цели:

-  Да изясни конкретните проектни, ситуационни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителството;

-  Да се предвиди реконструкция и подмяна на улични водопроводи и сградни отклонения- с приблизителна дължина 3000 м.;

-   Да се предвиди цялостна реконструкция на пътната настилка на Републикански път II-55, в обхвата на проекта- с приблизителна дължина 1600 м.;

- Да осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне и изпълнение на строителството;

- Да осигурява съответствие на проектните решения с чл. 169 от ЗУТ;

- Изходни данни:

Копие от Кадастрален и регулационен план на с. Паничерево.

- Срок за изпълнение на проектирането

Срокът за изпълнение на проектирането е не по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка и предоставяне на необходимата информация и изходни данни за изпълнение на услугата.

III. Обем и съдържание на инвестиционния  проект

При проектирането на проекта да се спазят всички действащи норми за проектиране и обхват на инвестиционните проекти.

Изпълнителят следва да извърши цялостен преглед и анализ на съществуващата и реконструирана в момента водопроводна мрежа,  и определяне необходимостта от реконструкцията и изграждане на оставащата част от мрежата.

Техническият проект да е съобразен с изискванията на нормативните разпоредби на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на проектите в инвестиционното проектиране, като включва най-малко следните проектни части:

- Проект по част „Пътна” за трасето на Главен път II-55 и съгласуване с компетентните органи - проектът да бъде изготвен и представен в пълнота съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Проект по част „ВиК“ - проектът да бъде изготвен и представен в пълнота съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Проект по част „Геодезия“ – проектът да бъде изготвен и представен в пълнота съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Проект по част „Временна организация на движението“, включително  за участъка, попадащ в обхвата на път II-55 от републиканската пътна мрежа, който поради натовареното движение с тежкотоварни автомобили, трябва да бъде през други населени места;

- Проект по част „Организация и безопасност на движението“;

- Проект по част „ПБЗ“ - да се изготви проект съгласно Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Проект по част „ПУСО“ – Да се изготви проект съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали от 05.11.2012г.;

- Сметна документация, съдържаща Количествена сметка и Количествено-стойностна сметка, изготвени по всяка проектна част, произтичащи от проектното решение.

V. Нормативни документи

При разработването на проектното решение да се спазват:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 4 от 21.05.2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 1 от 17.01.2001 година за организиране на движението по пътищата;

- Наредба № 2 от 17.01.2001 година за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017 година за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии;

- Наредба № 3 от 16.08.2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

- Наредба № 18 от 23.07.2001 година за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Наредба № I3 –1971/29.10.2009 година за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 2/22.03.2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС No 267 от 5.12.2017 година (обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 година, в сила от 12.12.2017 година)

VI. Oформяне и представяне на проектите

Инвестиционните проекти по всяка проектна част следва да се изготвят в 4 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител.

VII. Изисквания за изпълнение на поръчката.

- Предвидените в инвестиционния проект интервенции по обекта, следва да включват дейности, които са допустими и без изпълнението, на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект;

- В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти /материали и изделия/, които да съответстват на техническите спецификации на действащите в Р.България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в ЗТИП.

- Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на дейностите по обекта.

- Проектно-сметната документация следва да е изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

- Всички проектни части се подписват от Възложителя и проектантите.

- Изпълнителят, чрез своите експерти е длъжен да бъде на разположение на възложителя.

VIII. Изисквания към техническото предложение:

ВАЖНО:

Техническото предложение съдържа:

Организация за качествено изпълнение на поръчката, която съдържа следните елементи:

1/ предложение за организация на работата на екипа на участника, който ще използва за изпълнение на поръчката;

2/ посочване на това как се разпределят отговорностите и дейностите между експертите в екипа;

3/ посочване на начините за осъществяване на комуникация с Възложителя и за координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на поръчката;

Предложение за изпълнение на обществената поръчка /Образец № 8/, което от своя страна трябва да отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в на Техническата спецификация за обекта на изпълнение на поръчката, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП.

На основание чл. 107 от ЗОП  от участие се отстраняват офертите на Участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация,  изискванията за оформяне на Техническото предложение, както и на което и да е друго изискване, посочено като основание за отстраняване в настоящата Документация за участие;

- представят Организация за качествено изпълнение на поръчката, която не съдържа някой от следните елементи: предложение за организация на работата на екипа на участника, който ще използва за изпълнение на поръчката; посочване на това как се разпределят отговорностите и дейностите между експертите в екипа; посочване на начините за осъществяване на комуникация с Възложителя и за координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на поръчката, както и в представената организация за качествено изпълнение на поръчката отделните описани по-горе елементи не са разработени съгласно изискванията на възложителя в документацията за участие и техническата спецификация.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.