## KSS_OP_2
Обект: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2019 г. по обособени позиции”
Обособена позиция №2 : „Основен ремонт на общинска сграда – бивша фурна с. Конаре”, община Гурково
Възложителя: Община Гурково
Кандидат:
№ | Наименование | Мярка | Количество |  | Ед. цена | Стойност
1 | Направа на тухлена зидария 120 мм. с плътни тухли на вароциментов р-р | м2 | 2.3
2 | Циментова замазка по подове /изравняваща/ - средно 8 см. | м2 | 28
3 | Пердашена циментна замаска с фибри по подове - 4 см. при ремонти | м2 | 111 | 05.505
4 | Настилка от подови теракотни плочки на лепило, при ремонти | м2 | 46 | 13.806
5 | Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон на лепило | м | 50 | 13.843
6 | Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило (при ремонти), вкл. шпакловка с шпакл. смес | м2 | 100
7 | Облицовка с керамични плочки на лепило по стени на фуга 2 мм. /h=2 м. И h=1,50m./ | м2 | 29 | 10.808
8 | Вътрешна гладка варова мазилка по тухлени стени, двупластова, при ремонти | м2 | 53
9 | Настилка от подови керамични плочки на лепило в тоалетни | м2 | 4
10 | Боядисване с латекс двукратно, при ремонти | м2 | 123
11 | Доставка и монаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 42 | 11.858
12 | Доставка и монтаж на влагоустойчив окачен таван модул 600/600 | м2 | 8
ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ
1 | Доставка и изтегляне на кабел ALR 4х16 mm2 | м. | 35
2 | Доставка и монтаж на опъвателни клеми | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на куки за закрепване на кабел ALR | бр. | 2
4 | Подвързване на кабел към съоръжение | бр. | 2 | 9
5 | Изпитване изолацията на кабел | ч.ч. | 1 | 9
ОСВЕТИТЕЛНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, за скрита инсталация | бр. | 3 | 6
2 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на ключ сериен, за скрита инсталация | бр. | 2 | 8
4 | Доставка и монтаж на LED панел за вграждане кръг 18W 4000K 220V | бр. | 4 | 58
5 | Доставка и монтаж на LED панел 600х600 40W 4200K 220V | бр. | 8 | 76
6 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 2 | 32
7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 8 | 2.5
8 | Доставка и монтаж на проводник СВТ 3х1,5мм2 | м. | 180 | 3.2
СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация | бр. | 11 | 6
2 | Доставка и монтаж на проточен бойлер | бр. | 1 | 280
3 | Доставка и монтаж на разпределително табло ГРТ по приложена разчетна схема | бр. | 1 | 3000
4 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, кръгла за скрита инсталация | бр. | 7 | 2.5
5 | Доставка и монтаж на проводник СВТ 3х4мм2 | м. | 120 | 4
6 | Доставка и полагане на проводник СВТ 3х2,5 мм.2 | м. | 50 | 4
7 | Измерване на контур "фаза-нула" | бр. | 1 | 60
ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП ст. вода ф25мм., вкл. фитинги | м. | 22 | 12
2 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 1
3 | Доставка и полагане на PVC сигнална лента | м. | 22 | 1.5
4 | Доставка и монтаж тротоарен спирателен кран 3/4" - комплект | бр. | 1 | 148
5 | Доставка и монтаж водовземна скоба 110/3/4" | бр. | 1 | 74
6 | Доставка и монтаж на механичен филтър 3/4" | бр. | 1 | 17
7 | Доставка и монтаж на СК без изпразнител 3/4" | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж водомер 5 м3/ч; 3/4", /тип - мокър/ | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на СК с изпразнител 3/4" | бр. | 1 | 12
10 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 3/4" | бр. | 1
ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби в сгради за ст. вода ф20х2,3мм.-1/2" | м | 11
2 | Доставка и монтаж на полипроп. тръби в сгради за т. вода ф20х3,4мм.-1/2" | м | 5
3 | Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2" | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на СК с изпразнител ф25 | бр. | 1
5 | Изпитване на сградна водопроводна инсталация под хидр. налягане | м | 17
ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 х 1,8 мм | м | 7
2 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 х 2,2 мм | м | 7
3 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 х 3,0 мм | м | 17
4 | Доставка и монтаж на клозетна чиния със странично оттичане | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на клозетно казанче - ниско разположено | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж подов сифон Ф50 | бр. | 3 | 36
Сума:
ДДС 20%:
Общо: