## КSS_OP_3
Обект: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2019 г. по обособени позиции”
Обособена позиция: № 3 „Изграждане на Младежки клуб в кв. „Лозенец- юг” в гр. Гурково, общ. Гурково”
Възложителя: Община Гурково
Кандидат: | [5 empty] | 10%
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. Цена | Сума | 10%
ЗЕМНИ РАБОТИ | [5 empty] | 10%
1 | Разбиване на стоманобетонни плочи с багер-хидрочук за машинно товарене | м3 | 3.2 |  |  | 10%
2 | Отстраняване на хумус с дебелина на пласта до 10 см. - ръчно | м2 | 270
3 | Изкоп с багер с ширина до 1,20 на отвал за основи ивични | м3 | 41
4 | Трамбован насип баластра | м3 | 27 |  |  | 10%
5 | Товарене и превоз със самосвал на пръст и стр.отпадъци на 5 км. | м3 | 44.2 |  |  | 10%
КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Направа на кофраж за ивични основи | м2 | 124
2 | Направа на кофраж за колони | м2 | 36 |  |  | 10%
3 | Направа на кофраж за ст. б. пояси и греди | м2 | 40.5 |  |  | 10%
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ | [5 empty] | 10%
1 | Доставка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност ф 8 | кг. | 345
2 | Доставка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност № 12 | кг. | 155
3 | Доставка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност № 14 | кг. | 90 |  |  | 10%
4 | Доставка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност № 16 | кг. | 375 |  |  | 10%
БЕТОНОВИ РАБОТИ | [5 empty] | 10%
1 | Доставка и полагане на бетон В25 за настилка | м3 | 13.5
2 | Доставка и полагане на бетон В25 за основи | м3 | 32
3 | Доставка и полагане на бетон В25 за колони | м3 | 2.5 |  |  | 10%
4 | Доставка и полагане на бетон В25 за ст.б. пояси и греди | м3 | 4.5 |  |  | 10%
ЗИДАРСКИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ | [5 empty] | 10%
1 | Направа на тухлена зидария с дебелина 250 мм. от тухлени блокове 25/25/12 на вароцим. р-р | м3 | 32.9 |  |  | 10%
2 | Направа на тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 25/25/12 на вароцим. р-р | м2 | 34.1
3 | Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени | м2 | 90.6 |  |  | 10%
4 | Направа на армирана циментова замазка по подове | м2 | 118.2 |  |  | 10%
5 | Подова настилка от гранитогрес | м2 | 99 |  |  | 10%
6 | Подова настилка от теракотни плочки | м2 | 17.7 |  |  | 10%
7 | Фаянс по стени | м2 | 49.8 |  |  | 10%
8 | Окачен таван растерен тип | м2 | 107.6
9 | Влагоустойчив окачен таван | м2 | 9.1
10 | Външна силикатна мазилка по стени | м2 | 161.4
11 | Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 100 мм. | м2 | 161.4
12 | Цокъл от гранитогрес | м2 | 17.1
13 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 70/200 см. | бр. | 6
14 | Доставка и монтаж на външна алуминиева врата 90/200 см. | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на входна алуминиева врата 180/210 см. | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина 410/200 | бр. | 3
17 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина 410/40 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на алум. Витрина 115/160 | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на алум. гише 150/120 | бр. | 1
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА
1 | Направа на изкоп 0,8/0,4 м. в почва III категори, със зариване и трамбоване - ръчно | м. | 12
2 | Доставка и монтаж на контролна клема монтирана на фасадата на сграда - 1КК | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на зазем. кол | бр. | 8
4 | Доставка и монтаж на универсална монтжна мултиклема за тел. Æ 8-10 мм. | бр. | 16
5 | Доставка и монтаж на тел от алуминиева сплав AIMgSi 0,5 Æ 8 мм. полутвърд F17 | м. | 130
6 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4,0 мм. Z500 | м. | 16
7 | Доставка и монтаж на клипс-неръждаема стомана /корпус - неръждаема стомана, за проводник Æ 8 / тип А | бр. | 110
8 | Доставка и монтаж на клема за улук от поцинкована стомана, за тел Æ 8-10 мм. и ръб Æ 10-20 мм. | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на държач за било "пружинка" | бр. | 60
10 | Измерване на съпротивлението на заземител | бр. | 1
ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ
1 | Направа на изкоп 0,8/0,4 м. в почва III категори, със зариване и трамбоване - ръчно | м. | 15
2 | Доставка и полагане в готов изкоп на кабел СВТ 2х6 мм2 | м. | 25
3 | Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп | м. | 15
4 | Направа на суха разделка на кабел до 10 мм2 | бр. | 2
5 | Подвързване на кабел към съоръжение | бр. | 2
6 | Изпитване изолацията на кабел | ч.ч. | 0.5
ОСВЕТИТЕЛНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на LED панел за вграждане квадрат 18W 4000K 220V | бр. | 8
2 | Доставка и монтаж на LED панел за вграждане квадрат 24W 4000K 220V | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на LED панел 600х600 40W 4200K 220V | бр. | 15
4 | Доставка и монтаж на LED прожектор - фасаден IP65 10W | бр. | 6
5 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 8
7 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 11
9 | Доставка и полагане на проводник ПВВМБ1 3х1,5мм2 | м. | 135
СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация | бр. | 10
2 | Доставка и монтаж на електрически бойлер - 80л. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на разпределително табло ГРТ по приложена разчетна схема | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 7
5 | Доставка и полагане на проводник ПВВМБ1 3х4мм2 | м. | 45
6 | Доставка и полагане на проводник ПВВМБ1 3х2,5 мм.2 | м. | 30 |  |  | 10%
7 | Измерване на контур "фаза-нула" | бр. | 1 |  |  | 10%
ВОДОПРОВОД
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка | м | 10 |  |  | 10%
2 | Разваляне и възстановяване асф.настилка | м2 | 4 |  |  | 10%
3 | Разбиване и възстановяване на бетон В 15 | м3 | 0.2 |  |  | 10%
4 | Изкоп ръчно с огр. ширина до 1,2м в земи почви с Н=или <2м | м3 | 1.5 |  |  | 10%
5 | Изкоп ями ръчно2 до 10м2 Н=или <2м в земни почви | м3 | 1 |  |  | 10%
6 | Изкоп с багер зем.почви при 2 ут у-вия на отвал | м3 | 2 |  |  | 10%
7 | Изкоп в багер зем. почви при 2 ут у-вия на транспорт | м3 | 3 |  |  | 10%
8 | Прехвърляне земни почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно | м3 | 1 |  |  | 10%
9 | Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер | м3 | 0.2
10 | Натоварване земни почви на камион - ръчно | м3 | 0.1
11 | Извозване на земна почва със самосвал на 5 км. | м3 | 3.3
12 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6м Н=или<2м в земни почви | м2 | 8
13 | Подложки от пясък | м3 | 1
14 | Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20 см. | м3 | 2 |  |  | 10%
15 | Рем.- настилка с базалтови плочи | м2 | 1 |  |  | 10%
16 | Рем.- бордюри от базалтови плочи | м. | 0.5 |  |  | 10%
17 | Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), вкл. валиране | м3 | 2.3
18 | Ръчно пробиване на отвори в бетонови плочи и стени до 15/15 см. | бр. | 2
19 | Ръчно пробиване на отвори в тухлен зид 25/25 см. | бр. | 6
20 | Доставка и монтаж скоби за укрепване на водопровод | бр. | 12
МОНТАЖНИ РАБОТИ - ВОДОПРОВОД
21 | Доставка и полагане тръби полипропилен PN 16 - стабилизирани Ф25х3,5 мм., вкл. фитинги и изолация | м. | 2
22 | Доставка и полагане тръби полипропилен PN 16 - стабилизирани Ф20х2,8 мм., вкл. фитинги и изолация | м. | 14
23 | Доставка и полагане тръби ПЕВП Ф25х2,0 мм., вкл. фитинги | м. | 7
24 | Доставка и монтаж водовз. скоба Ф90/3/4" | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж коляно-преход Ф25/3/4"- вътр.рез. | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж преход Ф25/3/4" , външ. резба | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж филтър - мех. Ф25 | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж възвр. вентил Ф25 | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж тротоарен спирателен кран 3/4" - комплект | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж спирателен кран Ф25 мм., без изп. | бр. | 1
31 | Също, но Ф20 мм. | бр. | 7 |  |  | 10%
32 | Доставка и монтаж спирателен кран Ф25, с изпускател | бр. | 1 |  |  | 10%
33 | Доставка и монтаж смесител за тоалетен умивалник | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на кухненски смесители | бр. | 1
35 | Доставка и монтаж водомер 5 м3/ч; 3/4" | бр. | 1
36 | Доставка и монтаж стенен чучур за аусгус | бр. | 1
37 | Пробиване на ПЕ тръби Ф90 | бр. | 1
38 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче - комплект | бр. | 2
39 | Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до Ф32 мм. | м. | 23
40 | Дезинфекция водопроводи Ф32 мм. | м. | 23
41 | Водочерпене с помпа до 3000 л/мин и вис. 20 до 32м | бр. | 1 |  |  | 10
42 | Направа охранителна ограда с PVC лента | м. | 10 |  |  | 10
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка | м. | 7 |  |  | 10
2 | Разваляне и възстановяване асф.настилка (т.г.мазут) | м2 | 3 |  |  | 10
3 | Разбиване и възстановяване на бетон В 15 | м3 | 0.2 |  |  | 10
4 | Изкоп ръчно с огр. ширина до 1,2м в земни почви с Н=или <2м | м3 | 1 |  |  | 10
5 | Изкоп ями ръчно 2 до 10м2 Н=2 до 4м в земни почви | м3 | 0.4 |  |  | 10
6 | Изкоп с багер зем.почви при 2 ут у-вия на отвал | м3 | 2 |  |  | 10
7 | Изкоп в багер зем. Почви при 2 ут у-вия на транспорт | м3 | 3 |  |  | 10
8 | Прехвърляне земни почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно | м3 | 1.4 |  |  | 10
9 | Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер | м3 | 0.2
10 | Натоварване земни почви на камион - ръчно | м3 | 0.2
11 | Извозване на земна почва със самосвал на 5 км. | м3 | 3.4
12 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6м Н=или <2м в земни почви | м2 | 8
13 | Подложен бетон | м3 | 1
14 | Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20 см. | м3 | 3 |  |  | 10
15 | Основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) | м3 | 3 |  |  | 10
16 | Ремонт настилка с базалтови плочи | м2 | 1 |  |  | 10
17 | Ремонт бордюри от базалтови плочи | м. | 0.5
18 | Ръчно пробиване на отвори в бетонови плочи и стени до 15/15 см. | бр. | 2
19 | Ръчно пробиване на отвори в тухлен зид 25/25 см. | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на канализация | бр. | 14
МОНТАЖНИ РАБОТИ - КАНАЛИЗАЦИЯ
21 | Доставка и полагане тръби PVC Ф160х3,6 мм. PIPELIFE - ECOPIPE, вкл. фасонни парчета и ревизии | м. | 5
22 | Доставка и полагане тръби PVC Ф110х3,2 мм. PIPELIFE - ECOPIPE, вкл. фасонни парчета и ревизии | м. | 14
23 | Доставка и полагане тръби PVC Ф50х1,8 мм. PIPELIFE - ECOPIPE, вкл. фасонни парчета и ревизии | м. | 5
24 | Доставка и полагане тръби стоманени Ф108х4,2мм. | м. | 2
25 | Доставка и монтаж ревизионни шахти, PIPELIFE PRO DN630 | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж подов сифон с долно оттичане Ф50 | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж подов сифон със странично оттичане Ф50 | бр. | 2
28 | Доставка и монтаж клозетно седало, моноблок- комплект | бр. | 2
29 | Доставка и монтаж тоалетен умивалник- комплект със сифон | бр. | 2
30 | Доставка и монтаж противовакумна клапа | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж вентилационна шапка | бр. | 1
32 | Изпитване на канализация в сгради до Ф160 - вертикално | м. | 6
33 | Също до Ф200- хоризонтално | м. | 18
10
ПОКРИВНИ РАБОТИ | [5 empty] | 10
1 | Гредоред - 16/18 с дължина 6,00 м.л. - 31 бр. | м3 | 5.36
2 | Покривни конструкции и дървени скелети от бичен иглолистен материал | м3 | 6.5 |  |  | 10
3 | Направа на дъсчена обшивка за покриване с керемиди | м2 | 165.6 |  |  | 10
4 | Топлоизолация с минерална вата 50 мм. в подпокривно пространство | м2 | 158.4 |  |  | 10
5 | Доставка и монтаж натронова хартия по покрив | м2 | 165.6 |  |  | 10
6 | Доставка и монтаж на глинени керемиди по покрив, вкл. летвена скара | м2 | 165.6 |  |  | 10
7 | Доставка и монтаж на капаци по ръбовете на покрив | м. | 23.6
8 | Доставка и монтаж на улуци по стрехи | м. | 60
9 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м. | 24
10 | Доставка и монтаж на водосточно казанче | бр. | 8
Сума:
ДДС 20%:
Всичко с ДДС: