ОЗНАЧЕНИЯ И ТАБЕЛИ :

За евкуационите изходи се използват:

Авариен изход/маршрут за евакуация

За посоката на евакуацията

Посока на движението

(допълнителен информационен знак)

Пункт за първа помощ

Авариен телефон за първа помощ или евакуация

За противопожарно осигуряване:

противопожарните знаци имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на червен фон; червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака:

Противопожарен маркуч

Стълба

Пожарогасител

Телефон при пожар

Противопожарни съоръжения

Алармено устройство

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Посока към пожарогасителните технически средства

(допълнителен информационен знак)